宝坻区人民政府办公室关于印发宝坻区生活垃圾填埋场渗滤液事故应急预案的通知

各街道办事处，各镇人民政府，各相关部门：

《宝坻区生活垃圾填埋场渗滤液事故应急预案》已经区政府第67次常务会议审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

2024年12月26日

（此件主动公开）

宝坻区生活垃圾填埋场渗滤液事故应急预案

1 总则

1.1 编制目的

建立职责明确、规范有序、及时高效的应急指挥体系，提高对本区生活垃圾填埋场渗滤液事故的应对能力，规范生活垃圾填埋场渗滤液事故的应急管理和应急响应程序，及时有效处置生活垃圾填埋场渗滤液事故，减少对周边环境和人民生命财产的影响。

1.2 编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《天津市生态环境保护条例》、《天津市水污染防治条例》、《天津市实施〈中华人民共和国突发事件应对法〉办法》、《天津市突发事件总体应急预案》、《天津市生活垃圾填埋场渗滤液事故应急预案》、《天津市宝坻区突发事件总体应急预案》等法律、法规和规范性文件，结合本区实际，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于本区行政区域内的生活垃圾填埋场渗滤液事故的监测、预防和应急处置。

生活垃圾焚烧发电厂、厨余垃圾处理厂、生活垃圾中转站等其他生活垃圾处理设施渗滤液事故的应对工作可参照本预案执行。

1.4 工作原则

坚持党委领导、政府主导，完善党委领导下的渗滤液事故应急管理行政领导负责制。坚持人民至上、生命至上、安全第一、全力抢险、平战结合、预防为主。坚持统一指挥、分级分部门负责，属地管理、条块结合、上下联动，局部利益服从全局利益。坚持依法管理、社会参与、科学处置。

1.5 事故分级

根据事故危害和损失程度，生活垃圾填埋场渗滤液事故分为特别重大、重大、较大、一般4个等级。

2 组织指挥体系

2.1 指挥机构

2.1.1 设立天津市宝坻区生活垃圾填埋场渗滤液事故应急指挥部（以下简称区应急指挥部）。区应急指挥部总指挥由分管城市管理工作的副区长担任，副总指挥由区政府办公室主任和区城市管理委主任担任。

2.1.2 区应急指挥部的主要职责是：贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府以及区委、区政府部署要求，研究提出关于突发生活垃圾渗滤液安全事故的应对措施；贯彻执行市应急指挥部的决定；在市应急指挥部的领导和指挥下，按照区委、区政府部署要求，统一指挥辖区内生活垃圾渗滤液安全事故应对处置工作。按照上级要求，组织开展区内生活垃圾渗滤液安全事故的先期处置工作，并及时上报相关信息；组织实施突发生活垃圾渗滤液安全事故的善后处置工作；负责所属应急救援队伍、所需应急物资装备的建设管理工作；配合做好生活垃圾渗滤液安全事故的调查处理工作。

根据应急工作需要，可申请市应急指挥部办公室派出工作组对应急工作进行指导、协调、督促及调查。

2.2 办事机构

2.2.1 区应急指挥部下设区应急指挥部办公室。区应急指挥部办公室设在区城市管理委，具体承担区应急指挥部的日常工作，办公室主任由区城市管理委主任兼任。

2.2.2 区应急指挥部办公室的主要职责是：承担区应急指挥部日常工作，组织落实区应急指挥部各项工作部署；综合协调生活垃圾填埋场渗滤液事故应急工作，组织编修应急预案；指导生活垃圾填埋场运营单位、各成员单位开展生活垃圾填埋场渗滤液事故的应对工作，督促有关单位贯彻落实市委、市政府、区委、区政府和市应急指挥部、区应急指挥部的部署要求；协调、指导区应急指挥部成员单位开展相关应急保障与应急处置工作；承办区应急指挥部交办的其他工作。

2.3 成员单位

区城市管理委：承担区应急指挥部办公室日常工作；负责指导各镇人民政府、街道办事处、园区管委会和生活垃圾填埋场运营单位制定应急预案；负责组建应急救援专家组，为应急救援提供专业技术支持；组织开展生活垃圾填埋场渗滤液事故应急演练、事故调查处理工作。

区委宣传部：负责组织指导有关部门，做好生活垃圾填埋场渗滤液事故应急新闻报道工作；负责信息发布、舆情分析、舆情引导和媒体服务等工作；负责组织指导新闻单位进行生活垃圾填埋场渗滤液事故安全知识宣传。

区委网信办：负责统筹做好相关网络舆情巡查监看、分析研判和应对处置工作，及时调控敏感话题网上热度，管控涉政、行煽、“倒灌”等各类网上有害信息；会同查证辟除网络谣言；组织网络媒体、网评队伍开展网上宣传引导；规范网络传播秩序，依法处置属地网站平台的各类违法违规行为。

区应急局：协调有关专业应急救援队伍，配合参与生活垃圾填埋场渗滤液事故应急处置工作。

区生态环境局：负责对生活垃圾填埋场渗滤液事故引起的环境污染现场及周边组织专业机构开展监测，跟踪污染动态情况，对建立和解除污染警报的时间、区域提出建议；提出事故后污染处置建议，协助开展事故污染物处置工作。

区财政局：按照区应急指挥部意见，对区城市管理部门提出的财政负担经费需求进行审核，所需经费按照相关规定列入区本级政府年度财政预算。

公安宝坻分局：负责生活垃圾填埋场渗滤液事故现场周边警戒封控、交通管制和治安秩序维护，确保抢险救援道路畅通；组织人员疏散、撤离；加强受影响地区社会治安，严厉打击各种违法犯罪行为。

区交通局：负责组织协调有关部门开展公路抢通保通工作；配合做好应急抢险车辆通行保障工作；负责救灾人员和救灾物资的运输工作。

区气象局：负责为生活垃圾填埋场渗滤液事故应急处置提供气象保障服务，及时提供事故现场及周边地区风向、风速、温度、湿度、气压、雨量等气象实况资料。

区水务局：负责协助生活垃圾填埋场渗滤液事故抢险救援工作。

区卫生健康委：负责受伤人员的现场医疗救治、转运、院内救治，开展卫生防疫工作技术指导。

根据实际工作情况，区应急指挥部可以对成员单位进行调整、补充。

2.4基层应急机构

各镇人民政府、街道办事处、园区管委会：要建立健全应急管理机构，制定完善本行政区域应急预案。贯彻执行区应急指挥部的决定，并按照区委、区政府部署要求，完成各项任务。

2.5 现场指挥部

2.5.1 现场指挥部设置

生活垃圾填埋场渗滤液事故发生后，依托区应急指挥部，就近组建现场指挥部。现场指挥部工作实行现场总指挥负责制。发生较大、一般生活垃圾填埋场渗滤液事故，区应急指挥部负责组织指挥现场处置工作，区人民政府主要负责同志任现场总指挥；事故超出本区的处置能力需市应急指挥部组织协调的，市应急指挥部总指挥任现场总指挥，区应急指挥部按照上级要求，组织指挥现场处置工作。发生特别重大、重大生活垃圾填埋场渗滤液事故，按照市级层面要求，组织做好现场处置工作。现场总指挥负责组织研究并确定现场处置方案，指定各项工作负责人员，统一组织指挥现场处置工作。现场总指挥发生变动的，应做好相关工作交接。

2.5.2 现场指挥部工作职责

（1）开展事故综合分析和快速研判，组织研究并确定应急处置方案。

（2）组织成员单位及其他有关单位，调动应急救援队伍，调集应急救援物资装备，开展应急处置工作。

（3）及时报告事件处置进展，一旦发现事故有进一步扩大趋势并可能超出自身处置能力时，立即请求增援。

2.6 专家组

事故发生后，现场指挥部依托相关行业专业人才信息库，联络选调垃圾处理、渗滤液处置、工程建筑、污染防治、医疗救治等行业专家组成专家组，为研判事故原因、制定应急处置方案、抢险救援、研判事故危害发展趋势、善后处置等工作提供决策建议和技术支持。

3 监测和预防

3.1 监测

3.1.1 生活垃圾填埋场运营单位要落实主体责任，加强渗滤液管理，及时发现和处置生活垃圾填埋场渗滤液事故风险隐患。对于不能解决的重大风险隐患，应及时向区城市管理委报告。

3.1.2 区城市管理委加强对生活垃圾填埋场的日常监管，加强风险信息收集、分析和研判，及时将可能导致生活垃圾填埋场渗滤液事故的信息向区应急指挥部、市应急指挥部办公室报告。

3.2 风险防控

3.2.1 风险隐患

导致生活垃圾填埋场发生渗滤液事故的主要风险隐患有：

（1）垃圾填埋堆体有发生位移滑坡倾向或者已有位移滑坡发生；

（2）垃圾填埋堆体含水率高，渗滤液水位高；

（3）渗滤液处理设施因故未能正常运行，或渗滤液处理设备能力下降，导致渗滤液大量存积；

（4）垃圾填埋堆体出现防渗膜破损、渗漏；

（5）渗滤液调节池或存储池发生或有发生破损、渗漏、外溢趋势；

（6）由于极端天气原因，可能造成填埋场渗滤液水位激增；

（7）其他可能导致生活垃圾填埋场渗滤液事故发生概率显著增大的情形。

3.2.2 防范措施

（1）定期开展垃圾填埋堆体稳定性监测，及时发现安全隐患，查找原因，组织整改；

（2）加强对渗滤液处理设施设备日常巡查，定期检修养护，确保渗滤液处理设施运行情况符合设计要求；

（3）加强场区日常巡查维护，确保覆盖土层、排水沟、盲沟、截洪沟等设施排水顺畅，雨污分流设施有效运转；

（4）加强对垃圾填埋堆体含水率监测，及时实施导流，降低堆体含水率。必要情况下，经区级以上生态环境主管部门同意并确保环境安全的前提下，生活垃圾填埋场可将渗滤液外运至污水处理厂等设施或单位处理，并达标排放；

（5）加强对渗滤液调节池、存储池及周边围护结构以及进出水管路的日常巡查监控和维修维护，及时修复破损、渗漏点位，预存量及时处理；

（6）密切关注气象预警信息，积极采取针对性措施，配备配齐抢险人员和抢险物资，做好防范工作；

（7）其他能够消除生活垃圾填埋场渗滤液事故风险隐患的防范措施。

4 信息报告和先期处置

4.1 信息报告

4.1.1 报告时限

发生生活垃圾填埋场渗滤液事故后，事发单位现场有关人员要立即向本单位负责人报告；单位负责人接报后要立即向区人民政府、市城市管理委报告。区人民政府要按照接报即报、随时续报的原则，在接报后30分钟内电话、1小时内书面向市委、市政府和区委报告事故基本情况。对于市委、市政府和区委要求核实的情况，电话反馈时间不得超过20分钟。相关部门和镇人民政府、街道办事处、园区管委会要根据市领导同志和区领导同志作出的批示、要求，及时报告落实情况。

4.1.2 报告内容

信息报告的内容主要包括：报告单位、报告人姓名、信息来源、事发时间和地点、人员伤亡和失联情况、影响范围和危害程度、已采取的措施、可能发展的趋势、现场指挥部及联系人、请求支援情况等，并及时续报事故动态和处置进展。

4.2 先期处置

4.2.1 事发单位

事故发生后，事发单位要立即启动本单位相关应急预案，采取以下一项或多项应急措施：

（1）迅速控制危险源，组织抢救遇险人员；

（2）根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；

（3）及时通知可能受到事故影响的单位和人员；

（4）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

（5）根据需要请求邻近的应急救援队伍参加救援，并向参加救援的应急救援队伍提供相关技术资料、信息和处置方法；

（6）维护事故现场秩序，保护事故现场和相关证据；

（7）其他必要的应急处置措施。

4.2.2 区应急指挥部

区应急指挥部组织相关部门迅速核实事故基本情况，在初步研判后，立即启动本级应急响应，第一时间赴现场开展应急处置。组织调集救援队伍，采取措施控制或收集渗滤液，避免渗滤液向外环境扩散，防止二次污染和次生灾害。做好周边群众的安全防护和情绪安抚工作，并随时向市应急指挥部办公室报告应急处置情况。

事发地所在镇人民政府、街道办事处、园区管委会，按照上级要求，做好先期处置工作。

5 应急响应

5.1 响应分级

根据危害程度和影响范围，本区生活垃圾填埋场渗滤液事故应急响应分为一级应急响应、二级应急响应、三级应急响应3个级别。

5.1.1 一级应急响应

初判发生特别重大生活垃圾填埋场渗滤液事故或发生存在围埝溃坝、重大管涌、重大火灾等一种以上情形，且已经严重危害到场外人员及环境安全的生活垃圾填埋场渗滤液事故时，在市级层面的领导和指示下，启动本区一级应急响应。

区人民政府主要负责同志、区应急指挥部总指挥、副总指挥和区城市管理委、区应急局、区生态环境局、区财政局、区水务局、区卫生健康委等单位和事发地所在镇人民政府、街道办事处、园区管委会主要负责同志赶赴现场，其他成员单位按照区应急指挥部指令和工作职责派出相关负责同志赶赴现场，按照现场指挥部部署，开展应急处置工作。其他行业主管部门根据现场工作需要和工作职责，开展应急处置。

5.1.2 二级应急响应

初判发生重大生活垃圾填埋场渗滤液事故，且污染范围控制在场区以内的，在市级层面的领导和指示下，启动本区二级应急响应。

区人民政府主要负责同志、区应急指挥部总指挥、副总指挥和区城市管理委、区应急局、区生态环境局、区财政局、区水务局、区卫生健康委等单位和事发地所在镇人民政府、街道办事处、园区管委会主要负责同志赶赴现场，其他成员单位按照区应急指挥部指令和工作职责派出相关负责同志赶赴现场，按照现场指挥部部署，开展应急处置工作。其他行业主管部门根据现场工作需要和工作职责，开展应急处置。

5.1.3 三级应急响应

初判发生较大或一般生活垃圾填埋场渗滤液事故时，启动本区三级应急响应。

（1）区人民政府主要负责同志、区应急指挥部总指挥、副总指挥和区城市管理委、区应急局、区生态环境局、区水务局、区卫生健康委等单位和属地镇人民政府、街道办事处、园区管委会主要负责同志赶赴现场，其他成员单位按照区应急指挥部指令和工作职责派出相关负责同志赶赴现场，组建现场指挥部，组织开展应急处置工作。

（2）在市级层面指导下，区应急指挥部总指挥组织召开现场指挥部工作会议，研究制定应急处置方案，并向区委、区政府报告情况。

（3）处置工作

各成员单位根据事故现场态势需要，按照本预案职责分工和现场指挥部的指挥调度，开展应急处置工作。

①区城市管理委抽调专业人员和车辆，投入应急处置工作；调拨土方、砂石等抢险物资及机械设备；对场区围墙进行加固加密，防止渗滤液向场区外扩散；组织对填埋堆体或渗滤液调节池等设施外泄点位进行修补；调增场内渗滤液调节池、处理设施的运行负荷，最大程度发挥既有设施处理效率；对外泄渗滤液导流、收集，密闭存储；协调对接渗滤液外运车辆，做好外运准备工作，确保随时启动。

②区水务局负责协助生活垃圾填埋场渗滤液事故抢险救援工作。

③区生态环境局组织开展现场环境监测、污染跟踪，指导渗滤液等污染物的应急处置工作，视情况启动周边区域环境监测工作。

④区卫生健康委根据人员伤亡情况，组织开展救治工作；对场内环境开展卫生防疫工作。

⑤公安宝坻分局对事发周边区域采取交通管制；协助做好场区内人员疏散、撤离。

⑥其他区应急指挥部成员单位按照职责组织做好相关服务和保障工作。

（4）根据事故情况，应及时向市应急指挥部请求提供相应的物资、人员和技术支持。

5.2 新闻与舆情应对

区宣传部门、网信部门指导有关部门，做好生活垃圾填埋场渗滤液事故的新闻报道工作。未经批准，参与应急处置工作的任何单位和个人不得擅自对外发布消息。

较大、一般生活垃圾填埋场渗滤液事故的信息发布与舆情引导工作，由区宣传部门、网信部门负责；特别重大、重大生活垃圾填埋场渗滤液事故的信息发布与舆情引导工作，由现场指挥部按照市委宣传部、市委网信办的指挥要求，开展信息发布、舆情分析、舆情引导和媒体服务等工作。通过动态发布处置进展情况、组织集中采访等方式，持续发布权威信息。

5.3 应急结束

5.3.1 现场应急处置工作基本结束，受伤害人员得到妥善处置、环境符合有关标准、次生及衍生事故隐患消除、事故现场得以控制等应急结束的条件实现后，应急处置工作即告结束。

5.3.2 特别重大、重大生活垃圾填埋场渗滤液事故，区应急指挥部办公室根据市应急指挥部办公室结束一级应急响应或二级应急响应的通知，通知各成员单位结束一级应急响应或二级应急响应；较大、一般生活垃圾填埋场渗滤液事故，由区人民政府或区应急指挥部宣布应急结束，并报市应急指挥部办公室，区应急指挥部办公室通知各成员单位结束三级应急响应。

5.3.3 现场指挥部停止运行后，通知相关方面解除应急措施，进入过渡时期。必要时，通过信息发布平台和新闻媒体向社会发布应急结束信息。

6 后期处置

6.1 善后处置

宣布应急结束后，区应急指挥部即可组织相关部门和单位开展善后处置工作，继续对事故影响区域进行环境质量监测、处置应急过程中产生的污染物、清理事故现场、消除环境污染和生态恢复等。

6.2 调查评估

6.2.1 区人民政府组织有关部门，成立事故调查组，对生活垃圾填埋场渗滤液事故的发生原因、影响范围、受灾程度和损失情况、应对过程进行全面客观的调查、分析，总结经验教训，制定改进措施，形成调查评估报告并提交上一级党委、政府。

6.2.2 一般生活垃圾填埋场渗滤液事故的调查评估工作由区人民政府相关部门组织开展；较大事故在市人民政府相关部门组织下开展，本区配合做好相关工作；重大事故在市人民政府组织下开展，本区配合做好相关工作；特别重大事故在国务院或国务院授权的部门组织下开展，本区配合做好相关工作。

7 应急保障

7.1 应急队伍保障

生活垃圾填埋场运营单位要加强从业人员应急教育和培训，组织应急救援队伍建设，强化值守应急准备，承担本单位生活垃圾填埋场渗滤液事故先期处置任务。

7.2 装备保障

各成员单位、相关镇人民政府、街道办事处、园区管委会及生活垃圾填埋场运营单位要根据工作需要和职责要求，完善和增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急能力，保证在发生生活垃圾填埋场渗滤液事故时能够有效应对。

7.3 资金保障

7.3.1 运营单位资金保障。生活垃圾填埋场运营单位应当设立安全生产专项资金，保障企业日常对危险源的监控、预防预警措施、应急培训、演练以及应对生活垃圾填埋场渗滤液事故的需要。

7.3.2 财政资金保障。生活垃圾填埋场渗滤液事故预防准备和应对处置所需资金由区城市管理部门提出，经区财政部门审核后，按规定程序列入区政府年度财政预算。

7.4 通信保障

相关部门要确保应急值守电话24小时有人值守，配备必要的有线、无线通信器材，确保应急指挥通信畅通。

7.5 技术保障

依托城市管理、环境治理、医疗救治等行业的专业人才信息库，在应急响应时抽调相关专家，及时为应急指挥提供决策建议和技术支持。

7.6 培训

生活垃圾填埋场运营单位应当加强从业人员应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施。

8 附则

8.1 责任和奖惩

对在生活垃圾填埋场渗滤液事故应急处置工作中作出突出贡献的单位和个人，根据有关规定给予奖励。对失职、渎职的有关责任人，严肃追究责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.2 预案管理

8.2.1 本预案解释工作由区城市管理委承担。

8.2.2 区应急指挥部办公室针对本预案每年组织1次应急演练，提高防范和处置填埋场渗滤液事故的技能，增强实战能力。

8.2.3区应急指挥部办公室按照应急预案管理有关规定，及时组织修订本预案。

8.2.4 本预案自印发之日起施行，有效期3年。

附件：1.天津市生活垃圾填埋场渗滤液事故分级标准

2.应急预案流程图

附件1

天津市生活垃圾填埋场渗滤液事故分级标准

根据事故危害、损失程度，生活垃圾填埋场渗滤液事故分为特别重大、重大、较大、一般4个等级。

一、特别重大填埋场渗滤液事故

（一）因填埋场渗滤液事故直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

（二）因填埋场渗滤液事故疏散、转移人员5万人以上的；

（三）因填埋场渗滤液事故造成直接经济损失1亿元以上的。

二、重大填埋场渗滤液事故

（一）因填埋场渗滤液事故直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

（二）因填埋场渗滤液事故疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

（三）因填埋场渗滤液事故造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的。

三、较大填埋场渗滤液事故

（一）因填埋场渗滤液事故直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

（二）因填埋场渗滤液事故疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

（三）因填埋场渗滤液事故造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的。

四、一般填埋场渗滤液事故

（一）因填埋场渗滤液事故直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

（二）因填埋场渗滤液事故疏散、转移人员5000人以下的；

（三）因填埋场渗滤液事故造成直接经济损失500万元以下的。

注：本预案所称“以上”含本数，“以下”不含本数。

附件2

应急预案流程图